## Volume I
VOLUME I
3ª ERRATA DA DA FARMACOPEIA BRASILEIRA 6ª EDIÇÃO (FB6 3Er)
Item nº | Capítulo/monografia | Texto publicado | Texto corrigido | Alteração de código | Justificativa
1 | 5.2.13.2.2 ESPECTROMETRIA DE EMISSÃO ÓPTICA COM PLASMA INDUTIVAMENTE ACOPLADO | O plasma consiste de um gás parcialmente ionizado de elevada temperatura (6000 ºC a 10 000 °C), eletricamente neutro e com boa condutividade elétrica. | O plasma é gerado a partir de um gás parcialmente ionizado de elevada temperatura (6000 ºC a 10 000 °C), eletricamente neutro e com boa condutividade elétrica. | De "MG5.2.13-00" para "MG5.2.13-01" | Correção de inconsistências
2 | 5.2.17.5 CROMATOGRAFIA A GÁS Injetores | Sistema de injeção em espaço confinado (headspace) estático (purge e trap) inclui um dispositivo de concentração, por onde as substâncias voláteis da solução são arrastadas até uma coluna adsorvente, mantida a baixa temperatura, onde são adsorvidas. As substâncias retidas são então dessorvidas na fase móvel por aquecimento rápido da coluna adsorvente. Sistema de injeção em espaço confinado (headspace) dinâmico inclui uma câmara de aquecimento das amostras, termostaticamente controlada, na qual se colocam frascos (vials) fechados onde amostras sólidas ou líquidas são colocadas por um período de tempo determinado, para possibilitar que os componentes voláteis das amostras atinjam o equilíbrio entre a fase não gasosa e a fase de vapor. Depois de estabelecido o equilíbrio, uma quantidade predeterminada do espaço confinado do frasco é injetada no cromatógrafo. | Sistema de injeção em espaço confinado (headspace) dinâmico (purge and trap) inclui um dispositivo de concentração, por onde as substâncias voláteis da solução são arrastadas até uma coluna adsorvente, mantida a baixa temperatura, onde são adsorvidas. As substâncias retidas são então dessorvidas na fase móvel por aquecimento rápido da coluna adsorvente. Sistema de injeção em espaço confinado (headspace) estático inclui uma câmara de aquecimento das amostras, termostaticamente controlada, na qual se colocam frascos (vials) fechados onde amostras sólidas ou líquidas são colocadas por um período de tempo determinado, para possibilitar que os componentes voláteis das amostras atinjam o equilíbrio entre a fase não gasosa e a fase de vapor. Depois de estabelecido o equilíbrio, uma quantidade predeterminada do espaço confinado do frasco é injetada no cromatógrafo. | De "MG5.2.17-01" para "MG5.2.17-02" | Correção
3 | 5.2.19 DETERMINAÇÃO DO pH ACIDEZ E ALCALINIDADE: ENSAIOS RÁPIDOS | É considerada fracamente ácida quando cora levemente de vermelho o papel azul de tornassol ou 1 mL se cora de alaranjado por uma gota de vermelho de metila SI (pH 4,0 a 6,6). (...) É considerada fracamente alcalina quando cora de azul o papel vermelho de tornassol ou 1 mL se cora de rosa por uma gota de vermelho de cresol SI (PH 7,6 a 8,8). É considerada fortemente alcalina quando se cora de azul por uma gota de timolftaleína SI (pH 9,3 a 10,5) ou de vermelho por uma gota de fenolftaleína SI (pH 10,0 a 13,0). | É considerada fracamente ácida quando cora levemente de vermelho o papel azul de tornassol ou 1 mL se cora de alaranjado por uma gota de vermelho de metila SI (pH 4,2 a 6,3). (...) É considerada fracamente alcalina quando cora de azul o papel vermelho de tornassol ou 1 mL se cora de alaranjado por uma gota de vermelho de cresol SI (PH 7,2 a 8,8). É considerada fortemente alcalina quando se cora de azul por uma gota de timolftaleína SI (pH 9,3 a 10,5) ou de rosa por uma gota de fenolftaleína SI (pH 8,3 a 10,0). | De "MG5.2.19-00" para "MG5.2.19-01" | Correção de inconsistências
4 | 5.2.20.3 DETERMINAÇÃO DA ÁGUA PELO MÉTODO SEMIMICRO | Durante a titulação, a agitação deve ser assegurada mediante o auxílio de um agitador mecânico ou através do borbulhamento de nitrogênio seco. | Durante a titulação, a agitação deve ser assegurada mediante o auxílio de um agitador magnético ou através do borbulhamento de nitrogênio seco. | De "MG5.2.20-00" para "MG5.2.20-01" | Correção de inconsistências
5 | 5.2.24 CONDUTIVIDADE DA ÁGUA INSTRUMENTAÇÃO E PARÂMETROS OPERACIONAIS PROCEDIMENTO | Etapa 1 (...) 2 A determinação deve ser realizada em recipiente apropriado ou como determinação “em linha”. O valor obtido deve ser inferior a 1,3 μS/cm, na temperatura de (25,0 ± 0,1) ºC. | Etapa 1 (...) A determinação deve ser realizada em recipiente apropriado ou como determinação “em linha”. O valor obtido deve ser inferior a 1,3 μS/cm, na temperatura de (25,0 ± 1) ºC. | De "MG5.2.24-00" para "MG5.2.24-01" | Correção
6 | 5.2.29.14 DETERMINAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS INSAPONIFICÁVEIS MÉTODO II | Dissolver o resíduo em 20 mL de álcool, neutralizados previamente na presença de fenolftaleína SI e titular com solução alcoólica de hidróxido de sódio 0,1 M SV. | Dissolver o resíduo em 20 mL de álcool etílico, neutralizados previamente na presença de fenolftaleína SI e titular com solução alcoólica de hidróxido de sódio 0,1 M SV. | De "MG5.2.29-03" para "MG5.2.29-04" | Ajuste para melhorar o entendimento do texto
7 | 5.2.32 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR O MÉTODO | O preparo da amostra ou os ajustes e parâmetros instrumentais incorretos podem conduzir à diminuição da sensibilidade (baixa resolução), a artefatos espectrais e a dados errôneos. | O preparo da amostra ou os ajustes e parâmetros instrumentais incorretos podem conduzir à diminuição da sensibilidade, baixa resolução, a artefatos espectrais e a dados errôneos. | De "MG5.2.32-00" para "MG5.2.32-01" | Correção de inconsistências
8 | 5.3.1.1 ÍONS, GRUPOS E FUNÇÕES Cloreto | 2) Quando se analisam cloridratos de aminas, incluídos os alcaloides, que não respondem ao ensaio anterior, uma gota de ácido nítrico diluído e 0,5 mL de nitrato de prata SR em 2 mL da solução em análise que contenha aproximadamente 2 mg de íon cloreto. Deverá se formar um precipitado branco, grumoso. Imediatamente centrifugar a mistura e decantar a camada sobrenadante. Lavar o precipitado com três porções de 1 mL de uma solução de ácido nítrico (1 em 100) e desprezar os sobrenadantes. Transferir ao precipitado, algumas gotas de amoníaco SR. O precipitado se solubilizará rapidamente. | 2) Quando se analisam cloridratos de aminas, incluídos os alcaloides, que não respondem ao ensaio anterior, uma gota de ácido nítrico diluído e 0,5 mL de nitrato de prata SR em 2 mL da solução em análise que contenha aproximadamente 2 mg de íon cloreto. Deverá se formar um precipitado branco, grumoso. Imediatamente centrifugar a mistura e decantar a camada sobrenadante. Lavar o precipitado com três porções de 1 mL de uma solução de ácido nítrico (1 em 100) e desprezar os sobrenadantes. Transferir ao precipitado, algumas gotas de amônia SR. O precipitado se solubilizará rapidamente. | De "MG5.3.1-00" para "MG5.3.1-01" | Correção de inconsistências
9 | 5.3.2.6 ENSAIO LIMITE PARA AMÔNIA | Transferir para balão volumétrico de 15 mL, adicionar 0,3 mL de solução alcalina de tetraiodomercurato (II) de potássio e completar o volume com água destilada. (...) transferir 10 mL de solução padrão de amônia (1 ppm de NH3), ou o volume calculado, para balão volumétrico de 15 mL, adicionar 4,0 mL de água destilada, 0,3 mL de solução alcalina de tetraiodomercurato (II) de potássio e completar o volume com água destilada. | Adicionar 0,3 mL de solução alcalina de tetraiodomercurato (II) de potássio e diluir para 15 mL de água destilada. (...) à 10 mL de solução padrão de amônia (1 ppm de NH3), ou o volume calculado, adicionar 4,0 mL de água destilada, 0,3 mL de solução alcalina de tetraiodomercurato (II) de potássio e diluir para 15 mL com água destilada. | De "MG5.3.2-01" para "MG5.3.2-02" | Ajuste para melhorar o entendimento do texto
10 | 5.3.2.13 ENSAIO LIMITE PARA N,N-DIMETILANILINA MÉTODO I | Os tempos de retenção devem ser de aproximadamente 3,6 minutos para a N,N-dimetilanilina e 5,0 minutos para a N,N-dietilanilina. | Os tempos de retenção relativos são aproximadamente 0,7 para a N,N-dimetilanilina e 1,0 para a N,N-dietilanilina. | De "MG5.3.2-01" para "MG5.3.2-02" | Ajuste para melhorar o entendimento do texto
11 | 5.3.3.2.1 MACRODETERMINAÇÃO (MÉTODO I) | Adicionar cerca de três gotas de mistura de vermelho de metila com azul de metileno SI ao erlenmeyer e titular com ácido sulfúrico 0,25 M SV. | Adicionar cerca de três gotas de mistura de vermelho de metila com cloreto de metiltionínio SI ao erlenmeyer e titular com ácido sulfúrico 0,25 M SV. | De MG5.3.3-01" para "MG5.3.3-02" | Correção
12 | 5.3.3.2.2 Semimicrodeterminação (MÉTODO II) | 5.3.3.2.2 Semimicrodeterminação (MÉTODO II) (...) Recolher o destilado em erlenmeyer de 250 mL contendo 15 mL de solução de ácido bórico 5% (p/v), quantidade de água suficiente para imergir o tubo coletor e três gotas de mistura de vermelho de metila com azul de metileno SI. | 5.3.3.2.2 SEMIMICRODETERMINAÇÃO (MÉTODO II) (...) Recolher o destilado em erlenmeyer de 250 mL contendo 15 mL de solução de ácido bórico 5% (p/v), quantidade de água suficiente para imergir o tubo coletor e três gotas de mistura de vermelho de metila com cloreto de metiltionínio SI. | De MG5.3.3-01" para "MG5.3.3-02" | Correção
13 | 5.5.3.6.3 PESQUISA DE Pseudomonas aeruginosa PROCEDIMENTO | Método de filtração por membrana: filtrar 200 mL da amostra através de membrana de filtração estéril. | Método de filtração por membrana: filtrar 200 mL da amostra através de membrana de filtração estéril com 47 mm de diâmetro e porosidade de 0,45 μm. | De "MG5.5.3-04" para "MG5.5.3-05" | Ajuste para melhorar o entendimento do texto
14 | 7.1 INDICADORES E SOLUÇÕES INDICADORAS Tabela 1 – Indicadores de uso mais frequente. | Tabela 1 – Indicadores de uso mais frequente. (...) Fenolftaleína 8,3 a 10,0 Incolor a violeta intenso | Tabela 1 – Indicadores de uso mais frequente. (...) Fenolftaleína 8,3 a 10,0 Incolor a rosa | De "RG7.1-02" para "RG7.1-03" | Correção de inconsistências
15 | 7.1 INDICADORES E SOLUÇÕES INDICADORAS Fenolftaleína SI | Mudança de cor – Fornece soluções incolores em meio ácido e fracamente alcalino. Apresenta coloração violeta intensa em soluções alcalinas mais fortes. | Mudança de cor – Fornece soluções incolores em meio ácido e fracamente alcalino. Apresenta coloração rosa em soluções alcalinas mais fortes. | De "RG7.1-02" para "RG7.1-03" | Correção de inconsistências
16 | 7.3 SOLUÇÕES VOLUMÉTRICAS Hidróxido de potássio M SV | Preparo – Dissolver 60 g de hidróxido de potássio em água e completar o volume para 1000 mL com o mesmo solvente. | Preparo – Dissolver 56,1 g de hidróxido de potássio em água e completar o volume para 1000 mL com o mesmo solvente. Fazer a correção da massa de hidróxido de potássio a ser pesada com o teor do reagente a ser utilizado. | De "RG7.3-02" para "RG7.3-03" | Correção de inconsistências

## Volume II
VOLUME II
3ª ERRATA DA DA FARMACOPEIA BRASILEIRA 6ª EDIÇÃO (FB6 3Er)
Item nº | Capítulo/ monografia | Texto publicado | Texto corrigido | Alteração de código | Justificativa
INSUMOS FAMACEUTICOS E ESPECIALIDADES
1 | ACETATO DE HIDROCORTISONA IDENTIFICAÇÃO | B. Proceder conforme descrito em Cromatografia em camada delgada (5.2.17.1), utilizando sílica gel GF254 como suporte, e mistura de cloreto de metileno, éter, álcool metílico e água (73:15:10:2), como fase móvel. Aplicar, separadamente, à placa, 5 μL de cada uma das soluções, recentemente preparadas, descritas a seguir. | B. Proceder conforme descrito em Cromatografia em camada delgada (5.2.17.1), utilizando sílica gel GF254 como suporte, e mistura de cloreto de metileno, éter etílico, álcool metílico e água (73:15:10:2), como fase móvel. Aplicar, separadamente, à placa, 5 μL de cada uma das soluções, recentemente preparadas, descritas a seguir. | De "IF003-00" para "IF003-01" | Adequação da designação do éter
2 | CEFTAZIDIMA PENTAIDRATADA DESCRIÇÃO | Solubilidade. Pouco solúvel em água. Pouco solúvel em álcool metílico, praticamente insolúvel em acetona e álcool. Dissolve-se em soluções ácidas e alcalinas. | Solubilidade. Pouco solúvel em água. Pouco solúvel em álcool metílico, praticamente insolúvel em acetona e álcool etílico. Dissolve-se em soluções ácidas e alcalinas. | De "IF089-00" para "IF089-01" | Adequação da desiginação do álcool
3 | CIPROFLOXACINO ENSAIOS DE PUREZA | Sulfato. Preparar Solução padrão a 18,1 μg/mL de sulfato de potássio em álcool a 30% (v/v) (10 μg/mL de sulfato). | Sulfato. Preparar Solução padrão a 18,1 μg/mL de sulfato de potássio em álcool etílico a 30% (v/v) (10 μg/mL de sulfato). | De "IF095-00" para "IF095-01" | Adequação da desiginação do álcool
4 | CLORIDRATO DE BIPERIDENO DESCRIÇÃO | Solubilidade. Pouco solúvel em água e álcool. | Solubilidade. Pouco solúvel em água e álcool etílico. | De "IF114-00" para "IF114-01" | Adequação da desiginação do álcool
5 | CLORIDRATO DE BUPIVACAÍNA DESCRIÇÃO | Solubilidade. Solúvel em água, facilmente solúvel em álcool. | Solubilidade. Solúvel em água, facilmente solúvel em álcool etílico. | De "IF115-00" para "IF115-01" | Adequação da desiginação do álcool
6 | CLORIDRATO DE BUPIVACAÍNA IDENTIFICAÇÃO | C. Transferir para um funil de separação, quantitativamente, cerca de 50 mg da amostra e adicionar 10 mL de água, alcalinizar com hidróxido de amônio 6 M, e extrair com 10 mL de éter. A fase aquosa satisfaz às reações do íon cloreto (5.3.1.1). | C. Transferir para um funil de separação, quantitativamente, cerca de 50 mg da amostra e adicionar 10 mL de água, alcalinizar com hidróxido de amônio 6 M, e extrair com 10 mL de éter etílico. A fase aquosa satisfaz às reações do íon cloreto (5.3.1.1). | De "IF115-00" para "IF115-01" | Adequação da desiginação do éter
7 | CLORIDRATO DE CINCHOCAÍNA DESCRIÇÃO | Solubilidade. Muito solúvel em água e facilmente solúvel em álcool. | Solubilidade. Muito solúvel em água e facilmente solúvel em álcool etílico. | De "IF118-00" para "IF118-01" | Adequação da desiginação do álcool
8 | CLORIDRATO DE FENILEFRINA IDENTIFICAÇÃO | B. Pesar, com exatidão, 10 mg da amostra, solubilizar em 1 mL de água e adicionar 50 μL de uma solução de sulfato de cobre a 125 g/L e 1 mL de uma solução de hidróxido de sódio a 200 g/L. Desenvolve-se coloração violeta. Adicionar 1 mL de éter e agitar, a camada superior permanece incolor. | B. Pesar, com exatidão, 10 mg da amostra, solubilizar em 1 mL de água e adicionar 50 μL de uma solução de sulfato de cobre a 125 g/L e 1 mL de uma solução de hidróxido de sódio a 200 g/L. Desenvolve-se coloração violeta. Adicionar 1 mL de éter etílico e agitar, a camada superior permanece incolor. | De "IF127-00" para "IF127-01" | Adequação da desiginação do éter
9 | GLICONATO DE COBRE IDENTIFICAÇÃO | A. Proceder como descrito em Cromatografia em camada delgada (5.2.17.1), utilizando sílica-gel como suporte, e mistura de álcool, acetato de etila, hidróxido de amônio e água (50:10:10:30), como fase móvel. | A. Proceder como descrito em Cromatografia em camada delgada (5.2.17.1), utilizando sílica-gel como suporte, e mistura de álcool etílico, acetato de etila, hidróxido de amônio e água (50:10:10:30), como fase móvel. | De "IF208-00" para "IF208-01" | Adequação da desiginação do álcool
10 | GLICONATO DE MAGNÉSIO IDENTIFICAÇÃO | A. Proceder como descrito em Cromatografia em camada delgada (5.2.17.1), utilizando sílica-gel como suporte, e mistura de álcool, acetato de etila, hidróxido de amônio e água (50:10:10:30), como fase móvel. | A. Proceder como descrito em Cromatografia em camada delgada (5.2.17.1), utilizando sílica-gel como suporte, e mistura de álcool etílico, acetato de etila, hidróxido de amônio e água (50:10:10:30), como fase móvel. | De "IF209-00" para "IF209-01" | Adequação da desiginação do álcool
11 | UREIA DESCRIÇÃO | Solubilidade. Facilmente solúvel em água, solúvel em etanol. | Solubilidade. Facilmente solúvel em água, solúvel em álcool etílico. | De "IF340-00" para "IF340-01" | Adequação da desiginação do álcool
12 | 1UREIA ENSAIOS DE PUREZA | Resíduo insolúvel em etanol. Dissolver 5 g da amostra em 50 mL de etanol levemente aquecido. Se algum resíduo insolúvel for observado, filtrar a solução em papel de filtro tarado. Lavar o resíduo e o papel de filtro com 20 mL de etanol levemente aquecido e dessecar em estufa a 105 ºC por uma hora. No máximo, 2 mg (0,04%). | Resíduo insolúvel em álcool etílico. Dissolver 5 g da amostra em 50 mL de álcool etílico levemente aquecido. Se algum resíduo insolúvel for observado, filtrar a solução em papel de filtro tarado. Lavar o resíduo e o papel de filtro com 20 mL de álcool etílico levemente aquecido e dessecar em estufa a 105 ºC por uma hora. No máximo, 2 mg (0,04%). | De "IF340-00" para "IF340-01" | Adequação da desiginação do álcool
PLANTAS MEDICINAIS
13 | ALCACHOFRA, folha DOSEAMENTO Derivados de ácido clorogÍnico | #VALUE! | #VALUE! | De "PM003-00" para "PM003-01" | Correção da expressão
14 | ALCAÇUZ, raiz DOSEAMENTO Ácido glicirrizínico | #VALUE! | #VALUE! | De "PM004-00" para "PM004-01" | Correção da expressão
15 | BARBATIMÃO, casca DOSEAMENTO Ácido gálico e galocatequina | Soluções para curva analítica (1): diluir uma alíquota de 600 μL da Solução referência (1) em balão volumétrico de 5 mL, com a mistura álcool metílico e água (1:1). Proceder a diluições para obter concentrações de 1,14 mg/ mL, 2,28 mg/mL, 4,56 mg/mL, 9,12 mg/mL e 18,24 mg/mL. | Soluções para curva analítica (1): diluir uma alíquota de 600 μL da Solução referência (1) em balão volumétrico de 5 mL, com a mistura álcool metílico e água (1:1). Proceder a diluições para obter concentrações de 1,14 µg/ mL, 2,28 µg/mL, 4,56 µg/mL, 9,12 µg/mL e 18,24 µg/mL. | De "PM017-00" para "PM017-01" | Correção da unidade
16 | BOLDO, folha DOSEAMENTO Alcaloides totais | #VALUE! | #VALUE! | De "PM021-00" para "PM021-01" | Correção da expressão
17 | CAMOMILA, flor DOSEAMENTO Apigenina-7-O-glucosídeo | #VALUE! | #VALUE! | De "PM023-00" para "PM023-01" | Correção da expressão
18 | CASTANHA-DA-ÍNDIA, semente DOSEAMENTO Escina | #VALUE! | #VALUE! | De "PM030-00" para "PM030-01" | Correção da expressão
19 | ESTRAMÔNIO, folha DOSEAMENTO Alcaloides totais | #VALUE! | #VALUE! | De "PM041-00" para "PM041-01" | Correção da expressão
20 | GARRA-DO-DIABO, raiz DOSEAMENTO Harpagosídeo | #VALUE! | #VALUE! | De "PM045-00" para "PM045-01" | Correção da expressão
21 | MEIMENDRO, folha DOSEAMENTO Alcaloides totais | #VALUE! | #VALUE! | De "PM063-00" para "PM063-01" | Correção da expressão
22 | NOZ-VÔMICA, semente DOSEAMENTO Estriquinina | #VALUE! | #VALUE! | De "PM066-00" para "PM066-01" | Correção da expressão
23 | SENE, fruto DOSEAMENTO Senosídeo A e senosídeo B | #VALUE! | #VALUE! | De "PM081-00" para "PM081-01" | Correção da expressão
24 | UVA-URSI, folha DOSEAMENTO Arbutina | #VALUE! | #VALUE! | De "PM082-00" para "PM082-01" | Correção da expressão
25 | VALERIANA, rizoma e raiz DOSEAMENTO Ácidos sesquiterpênicos | #VALUE! | #VALUE! | De "PM083-00" para "PM083-01" | Correção da expressão
26 | BAUNILHA, tintura DOSEAMENTO | #VALUE! | #VALUE! | De "PM089-00" para "PM089-01" | Correção da expressão
27 | BENJOIM, tintura TESTES | Álcool etílico (5.3.3.8.1). Tratamentos especiais, Líquidos com mais de 30% de álcool. 76% (v/v) a 84% (v/v). | Álcool etílico (5.3.3.8.1). Tratamentos especiais, Líquidos com mais de 30% de álcool etílico. 76% (v/v) a 84% (v/v). | De "PM090-01" para "PM090-02" | Adequação da desiginação do álcool
28 | BOLDO, tintura TESTES | Álcool etílico (5.3.3.8.1). Método por destilação, Tratamentos especiais, Líquidos com mais de 30% de álcool. 60 ± 5% (p/v). | Álcool etílico (5.3.3.8.1). Método por destilação, Tratamentos especiais, Líquidos com mais de 30% de álcool etílico. 60 ± 5% (p/v). | De "PM091-00" para "PM091-01" | Adequação da desiginação do álcool
29 | CAMOMILA, tintura DOSEAMENTO Apigenina-7-O-glicosídeo | #VALUE! | #VALUE! | De "PM093-00" para "PM093-01" | Correção da expressão
30 | CANELA-DO-CEILÃO, tintura TESTES | Álcool etílico (5.3.3.8.1). Tratamentos especiais, Líquidos com mais de 30% de álcool. 64% (v/v) a 70% (v/v). | Álcool etílico (5.3.3.8.1). Tratamentos especiais, Líquidos com mais de 30% de álcool etílico. 64% (v/v) a 70% (v/v). | De "PM094-00" para "PM094-01" | Adequação da desiginação do álcool
31 | CÁSCARA-SAGRADA, tintura DOSEAMENTO | Solução estoque: medir 10,0 mL da tintura e transferir para um balão volumétrico de 100 mL. Completar o volume com água e homogeneizar. Filtrar a amostra, descartar os primeiros 20 mL. Transferir 10 mL do filtrado para um funil de separação e adicionar 0,1 mL de ácido clorídrico M. Extrair com duas quantidades de 20 mL cada, de uma mistura hexano e éter (3:1). (...) Solução amostra: transferir a fase orgânica da Solução estoque para uma cápsula de porcelana. Evaporar o solvente em banho-maria até resíduo. Dissolver o resíduo em 0,3 mL a 0,5 mL de álcool metílico e transferir para um balão volumétrico de 50 mL. Lavar a cápsula com água quente e transferir os resíduos para o balão volumétrico de 50 mL, diluir com água, completar o volume e homogeneizar. Em seguida, transferir 20 mL da solução para um balão de fundo redondo de 100 mL, adicionar 2 g de cloreto férrico hexaidratado e 12 mL de ácido clorídrico. Aquecer a mistura sob refluxo durante quatro horas. Após o resfriamento transferir a solução para um funil de separação. Lavar o balão com 3 a 4 mL de hidróxido de sódio M, em seguida, com 3 a 4 mL de água. Transferir a água de lavagem para o funil de separação. Extrair com três quantidades, cada uma com 30 mL, de uma mistura de hexano e éter (3:1). Transferir a fase orgânica para outro funil de separação e lavá-la duas vezes, utilizando 10 mL de água em cada lavagem. Descartar a fase aquosa. Após esse procedimento diluir a fase orgânica para 100 mL com a mistura de hexano e éter (3:1). Em seguida, transferir 20 mL e evaporar até resíduo em banho-maria. Dissolver o resíduo com 10 mL de uma solução de acetato de magnésio 5 g/L em álcool metílico. | Solução estoque: medir 10,0 mL da tintura e transferir para um balão volumétrico de 100 mL. Completar o volume com água e homogeneizar. Filtrar a amostra, descartar os primeiros 20 mL. Transferir 10 mL do filtrado para um funil de separação e adicionar 0,1 mL de ácido clorídrico M. Extrair com duas quantidades de 20 mL cada, de uma mistura hexano e éter etílico (3:1). (...) Solução amostra: transferir a fase orgânica da Solução estoque para uma cápsula de porcelana. Evaporar o solvente em banho-maria até resíduo. Dissolver o resíduo em 0,3 mL a 0,5 mL de álcool metílico e transferir para um balão volumétrico de 50 mL. Lavar a cápsula com água quente e transferir os resíduos para o balão volumétrico de 50 mL, diluir com água, completar o volume e homogeneizar. Em seguida, transferir 20 mL da solução para um balão de fundo redondo de 100 mL, adicionar 2 g de cloreto férrico hexaidratado e 12 mL de ácido clorídrico. Aquecer a mistura sob refluxo durante quatro horas. Após o resfriamento transferir a solução para um funil de separação. Lavar o balão com 3 a 4 mL de hidróxido de sódio M, em seguida, com 3 a 4 mL de água. Transferir a água de lavagem para o funil de separação. Extrair com três quantidades, cada uma com 30 mL, de uma mistura de hexano e éter etílico (3:1). Transferir a fase orgânica para outro funil de separação e lavá-la duas vezes, utilizando 10 mL de água em cada lavagem. Descartar a fase aquosa. Após esse procedimento diluir a fase orgânica para 100 mL com a mistura de hexano e éter etílico (3:1). Em seguida, transferir 20 mL e evaporar até resíduo em banho-maria. Dissolver o resíduo com 10 mL de uma solução de acetato de magnésio 5 g/L em álcool metílico. | De "PM095-00" para "PM095-01" | Adequação da desiginação do éter
32 | GUARANÁ, tintura TESTES | Álcool etílico (5.3.3.8.1). Tratamentos especiais, Líquidos com mais de 30% de álcool. 66% (v/v) a 70% (v/v). | Álcool etílico (5.3.3.8.1). Tratamentos especiais, Líquidos com mais de 30% de álcool etílico. 66% (v/v) a 70% (v/v). | De "PM099-00" para "PM099-01" | Adequação da desiginação do álcool
33 | JABORANDI, tintura TESTES | Álcool etílico (5.3.3.8.1). Método por destilação, Líquidos com mais de 30% de álcool. (65 ± 5)% (v/v). | Álcool etílico (5.3.3.8.1). Método por destilação, Líquidos com mais de 30% de álcool etílico. (65 ± 5)% (v/v). | De "PM101-00" para "PM101-01" | Adequação da desiginação do álcool
34 | NOZ-VÔMICA, tintura DOSEAMENTO Estriquinina | #VALUE! | #VALUE! | De "PM103-00" para "PM103-01" | Correção da expressão
35 | VALERIANA, tintura TESTES | Álcool etílico (5.3.3.8.1). Tratamentos especiais, Líquidos com mais de 50% de álcool. 62% (v/v) a 64% (v/v). | Álcool etílico (5.3.3.8.1). Tratamentos especiais, Líquidos com mais de 50% de álcool etílico. 62% (v/v) a 64% (v/v). | De "PM105-00" para "PM105-01" | Adequação da desiginação do álcool
36 | VALERIANA, tintura DOSEAMENTO Ácidos sesquiterpênicos | #VALUE! | #VALUE! | De "PM105-00" para "PM105-01" | Correção da expressão
37 | ALCACHOFRA, extrato fluido DOSEAMENTO Ácido clorogênico | #VALUE! | #VALUE! | De "PM106-00" para "PM106-01" | Correção da expressão
38 | ALCAÇUZ, extrato fluido DOSEAMENTO Ácido glicirrizínico | #VALUE! | #VALUE! | De "PM107-00" para "PM107-01" | Correção da expressão
39 | BOLDO, extrato fluido DOSEAMENTO Alcaloides totais | #VALUE! | #VALUE! | De "PM111-00" para "PM111-01" | Correção da expressão
40 | CÁSCARA-SAGRADA, extrato fluido DOSEAMENTO | Solução estoque: transferir, volumetricamente, 1,0 mL de extrato fluido para um balão volumétrico de 100 mL, completar o volume com água e homogeneizar. Filtrar a amostra, descartando os primeiros 20 mL. Transferir 10 mL do filtrado para um funil de separação e adicionar 0,1 mL de ácido clorídrico M. Extrair com duas quantidades de 20 mL cada, de uma mistura de hexano e éter (3:1). (...) Solução amostra: transferir a fase orgânica da Solução estoque para uma cápsula de porcelana. Evaporar o solvente em banho-maria até resíduo. Dissolver o resíduo em 0,3 a 0,5 mL de álcool metílico e transferir para um balão volumétrico de 50 mL. Lavar a cápsula com água quente e transferir os resíduos para o balão volumétrico de 50 mL. Completar o volume com água e homogeneizar. Em seguida, transferir 20 mL da solução para um balão de fundo redondo de 100 mL, adicionar 2 g de cloreto férrico hexaidratado e 12 mL de ácido clorídrico. Aquecer a mistura sob refluxo durante quatro horas. Após o resfriamento transferir a solução para um funil de separação. Lavar o balão com 3 a 4 mL de hidróxido de sódio M, em seguida, com 3 a 4 mL de água. Transferir a água de lavagem para o funil de separação. Extrair com três quantidades, cada uma com 30 mL, de uma mistura de hexano e éter (3:1). Transferir a fase orgânica para outro funil de separação e lavá-la duas vezes, utilizando 10 mL de água em cada lavagem. Descartar a fase aquosa. Após esse procedimento diluir a fase orgânica para 100 mL com a mistura de hexano e éter (3:1). Em seguida, transferir 20 mL e evaporar até resíduo em banho-maria. Dissolver o resíduo com 10 mL de uma solução de acetato de magnésio 5g/L em álcool metílico. | Solução estoque: transferir, volumetricamente, 1,0 mL de extrato fluido para um balão volumétrico de 100 mL, completar o volume com água e homogeneizar. Filtrar a amostra, descartando os primeiros 20 mL. Transferir 10 mL do filtrado para um funil de separação e adicionar 0,1 mL de ácido clorídrico M. Extrair com duas quantidades de 20 mL cada, de uma mistura de hexano e éter etílico (3:1). (...) Solução amostra: transferir a fase orgânica da Solução estoque para uma cápsula de porcelana. Evaporar o solvente em banho-maria até resíduo. Dissolver o resíduo em 0,3 a 0,5 mL de álcool metílico e transferir para um balão volumétrico de 50 mL. Lavar a cápsula com água quente e transferir os resíduos para o balão volumétrico de 50 mL. Completar o volume com água e homogeneizar. Em seguida, transferir 20 mL da solução para um balão de fundo redondo de 100 mL, adicionar 2 g de cloreto férrico hexaidratado e 12 mL de ácido clorídrico. Aquecer a mistura sob refluxo durante quatro horas. Após o resfriamento transferir a solução para um funil de separação. Lavar o balão com 3 a 4 mL de hidróxido de sódio M, em seguida, com 3 a 4 mL de água. Transferir a água de lavagem para o funil de separação. Extrair com três quantidades, cada uma com 30 mL, de uma mistura de hexano e éter etílico (3:1). Transferir a fase orgânica para outro funil de separação e lavá-la duas vezes, utilizando 10 mL de água em cada lavagem. Descartar a fase aquosa. Após esse procedimento diluir a fase orgânica para 100 mL com a mistura de hexano e éter etílico (3:1). Em seguida, transferir 20 mL e evaporar até resíduo em banho-maria. Dissolver o resíduo com 10 mL de uma solução de acetato de magnésio 5g/L em álcool metílico. | De "PM114-00" para "PM114-01" | Adequação da desiginação do éter
41 | GUARANÁ, extrato fluido TESTES | Álcool etílico (5.3.3.8.1). Tratamentos especiais, Líquidos com mais de 30% de álcool. 55% (v/v) a 65% (p/v). | Álcool etílico (5.3.3.8.1). Tratamentos especiais, Líquidos com mais de 30% de álcool etílico. 55% (v/v) a 65% (p/v). | De "PM118-00" para "PM118-01" | Adequação da desiginação do álcool
42 | HAMAMELIS, extrato fluido TESTES | Álcool etílico (5.3.3.8.1). Método II, Líquidos com mais de 30% de álcool. 38% (v/v) a 44% (v/v). | Álcool etílico (5.3.3.8.1). Método II, Líquidos com mais de 30% de álcool etílico. 38% (v/v) a 44% (v/v). | De "PM119-00" para "PM119-01" | Adequação da desiginação do álcool
43 | NOZ-VÔMICA, extrato fluido DOSEAMENTO Estriquinina | #VALUE! | #VALUE! | De "PM122-00" para "PM122-01" | Correção da expressão
PRODUTOS BIOLÓGICOS
44 | SOROS HIPERIMUNES PARA USO HUMANO ENSAIOS FÍSICO-QUÍMICOS Cloreto de sódio | Efetuar ensaio em branco. Titular com nitrato de mercúrio (II) 0,01 M SV, até o ponto de viragem, em que uma coloração violeta indica o ponto final. Cada mL de nitrato de mercúrio (II) 0,01 M SV equivale a 0,585 mg de cloreto de sódio. | Efetuar ensaio em branco. Titular com nitrato de mercúrio (II) 0,01 M SV, até o ponto de viragem, em que uma coloração violeta indica o ponto final. Cada mL de nitrato de mercúrio (II) 0,01 M SV equivale a 1,170 mg de cloreto de sódio. | De "PB037-00" para "PB037-01" | Correção da equivalência
RADIOFÁRMACOS
45 | FLUDESOXIGLICOSE (18 F), SOLUÇÃO INJETÁVEL ENSAIOS DE PUREZA Solventes residuais | Solução padrão: preparar solução aquosa contendo acetonitrila a 0,01% (p/v), etanol a 0,1% (p/v) e éter a 0,1% (p/v). (...) No máximo, 0,04% de acetonitrila, 0,5% de etanol e 0,5% de éter. | Solução padrão: preparar solução aquosa contendo acetonitrila a 0,01% (p/v), etanol a 0,1% (p/v) e éter etílico a 0,1% (p/v). (...) No máximo, 0,04% de acetonitrila, 0,5% de etanol e 0,5% de éter etílico. | De "RF001-01" para "RF001-02" | Adequação da desiginação do éter

## Lista suspensa
Correção de unidade
Correção estilística